## 2022 m I ketv.
2022 m. I ketv. patiekto geriamojo vandens kokybė
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė* | II-ra v-tė*
1. | Kvapas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) | 15.5 | 12.2 | 12.7 | 5.3 | 8.2 | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 9.4 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 15.9 | 9.8 | 4.9 | 5.7 | 7.8 | 11 | 6.5 | 2.45 | 4.1 | 9.8 | 4.1 | 4.9 | 9.4 | 6.1 | 5.3 | 6.5 | 7.8 | 4.8
4. | Drumstumas/Dr. v. | 1.1 | 0.04 | 12.7 | 22.2 | 0.06 | 0.43 | 0.36 | 0.15 | 0.38 | 6.65 | 0.32 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 1.35 | 2.02 | 12.1 | 0.33 | 1.13 | 5.45 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.41 | 0.22 | 0.07
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) | 1001 | 773 | 712 | 1294 | 737 | 2330 | 721 | 1959 | 814 | 749 | 764 | 828 | 903 | 917 | 704 | 691 | 824 | 837 | 1583 | 1262 | 751 | 489 | 837 | 747 | 2550 | 874 | 996 | 781 | 647 | 1053 | 826
6.
7. | pH (t=20°C) | 7.67 | 7.35 | 7.27 | 7.38 | 7.69 | 7.28 | 7.3 | 7.37 | 7.3 | 7.33 | 7.35 | 7.38 | 7.31 | 7.34 | 7.49 | 7.27 | 7.27 | 7.32 | 7.37 | 7.15 | 7.27 | 7.66 | 7.14 | 7.46 | 7.44 | 7.12 | 7.41 | 7.28 | 7.19 | 7.5 | 7.63
8. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
9.
10. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
11.
12. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 |  |  |  | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0
13.
14. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml | 9,5x101 | 4,6x101 | 8,4x101 | 3,5x101 | aptikta | 7,3x101 | 4,3x101 | 1,5x101 | 4 | 5 | 4,9x101 | <1,0 | 8,7x101 | 4,8x101 | 3,2x101 | 7,0x101 | 2,1x101 | 4,9x101 | 5,6x101 | 2,5x101 | 3,5x101 | 6 | 2,2x101 | 9,0x101 | 1,9x101 | <1,0 | aptikta | 6,4x101 | 9,5x101 | 4,9x101 | 7,4x101
15.
* I-mos ir II-ros vandenviečių analičių koncentracijų vidurkiai

## 2022 m II ketv.
Geriamojo vandens programinės priežiūros rodikliai 2022 m II ketv.
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė (Marijampolės pieno konservai) | II-ra v-tė (Marijampolės miesto savivaldybė)
1. | Kvapo slekstis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonio slenkstis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) | 15.1 | 13 | 9 | 4.9 | 7.3 | 7 | 7 | 3.7 | 7 | 4.5 | 3.7 | 6 | 9 | 19 | 8.6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 2 | <1,5 | 10 | 2.9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8.2 | 4.9
4. | Drumstumas/Dr. v. | 3.65 | <0,1 | 1 | 46.9 | 0.13 | <0,1 | <0,1 | 0.05 | <0,1 | 2.63 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | <0,1 | <0,1 | 1 | 1 | <0,1 | <0,1 | 3.38 | <0,1 | 0.04 | 1 | <0,1 | 1 | <0,1 | <0,1 | 0.62 | 0.16
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) | 878 | 700 | 655 | 1277 | 739 | 2050 | 636 | 1940 | 725 | 746 | 754 | 720 | 807 | 808 | 702 | 614 | 732 | 743 | 1593 | 1130 | 676 | 490 | 746 | 785 | 2060 | 788 | 873 | 700 | 580 | 1054 | 807
6.
7. | pH (t=20°C) | 7.51 | 7.38 | 7.24 | 7.39 | 7.74 | 7.18 | 7.38 | 7.24 | 7.4 | 7.31 | 7.33 | 7.5 | 7.35 | 7.37 | 7.51 | 7.29 | 7.4 | 7.31 | 7.51 | 7 | 7.45 | 7.62 | 7.69 | 7.41 | 7.88 | 7.7 | 7.23 | 7.44 | 7.35 | 7.52 | 7.63
8. | Permanganato indeksas |  | 2.63 | 0.7 |  |  | 1.08 | <0,5 |  | 0.76 |  |  | <0,5 | <0,5 | 2.47 |  | <0,5 | 0.54 | 1.11 | 1.43 | 1.11 | <0,5 |  | 1.11 |  | 1.43 | 1.17 | 0.6 | 0.79 | <0,5 | 1.78
9. | Boras, B |  | 0.2 | 0.11 |  |  | 0.44 | 0.13 |  | 0.31 |  |  | 0.14 | 0.11 | 0.33 |  | <0,1 | 0.2 | 0.21 | 0.1 | 0.17 | <0,1 |  | 0.17 |  | 0.48 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.1
10. | Cianidas, CN- |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
11. | Bendr.organinė anglis |  | 6.9 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3 |  | 2.5 |  |  | 2.9 | 2.5 | 5.5 |  | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 1.9 |  | 3.5 |  | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 2.6
12. | Bromatai BrO3- |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
13. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
14.
15. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
16.
17. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml |  |  | <1,0 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  |  |  | <1,0 |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
18.
19. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml | 8,6x101 | 5,9x101 | 5,4x101 | aptikta | aptikta | 4,3x101 | 9 | <1,0 | 2,9x101 | 4 | aptikta | 3,5x101 | 1,7x101 | 5 | 1,6x101 | 3,1x101 | 9 | aptikta | 7,1x101 | 1,7x101 | 7,0x101 | 9,4x101 | 2,8x101 | 1,7x101 | aptikta | 4,1x101 | aptikta | 1,4x101 | 3 | 6,3x101 | 8,3x101
20.
21. | Fluoridas, F- |  | 0.36 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.32 |  | 0.49 |  |  | 0.47 | 0.26 | 0.27 |  | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.22 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.27 | 0.5 | 0.36 | 0.29
22. | Chloridas, Cl- |  | 30.5 | 21.9 |  |  | 526 | 21.1 |  | 46.5 |  |  | 44.9 | 87.7 | 85.7 |  | 5.9 | 51.2 | 49.5 | 398 | 242 | 25.6 |  | 63.1 |  | 388 | 60.1 | 128 | 32.3 | 10.5 | 118
23. | Sulfatas, SO4 |  | 3.1 | <1,0 |  |  | 20.4 | <1,0 |  | 9.5 |  |  | 10.6 | 6.4 | <1,0 |  | <1,0 | 2.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 36.1 |  | <1,0 |  | 236 | <1,0 | <1,0 | 2 | 3.1 | 1.6
24. | Nitritas, NO2 |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.013
25. | Nitratas, NO3 |  | 1.77 | <0,10 |  |  | 3.23 | 1.15 |  | 3.63 |  |  | <0,10 | 0.71 | 2.39 |  | 2.48 | 0.93 | <0,10 | <0,10 | 3.72 | 0.35 |  | 7.13 |  | 0.66 | 4.91 | <0,10 | 1.51 | 2.7 | 3.8
26. | Natris, Na+ |  | 54.7 | 30 |  |  | 252 | 30.1 |  | 87.7 |  |  | 71.9 | 50.8 | 112 |  | 17.3 | 63.3 | 77.3 | 117 | 40.4 | 8.6 |  | 76.5 |  | 366 | 37.9 | 101 | 57.1 | 20.4
27. | Geležis(II),Fe2+ |  | 0.03 | 1.75 |  |  | 0.07 | <0,01 |  | 0.06 |  |  | 1.34 | 0.03 | 0.06 |  | 0.02 | 0.02 | 0.82 | 2.12 | 0.04 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.05 | <0,01 | 0.39 | 0.04 | 0.05
28. | Geležis(III),Fe3+ |  | 0.03 | 0.1 |  |  | <0,01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.18 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 | <0,01 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |  | <0,01 | <0,01 | 0.04 | 0.01 | <0,01
29. | Geležis bendra,Fe |  | 0.06 | 1.85 |  |  | 0.07 | 0.01 |  | 0.07 |  |  | 1.52 | 0.04 | 0.07 |  | 0.04 | 0.02 | 0.87 | 2.26 | 0.05 | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.05 | <0,01 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 164.5 | 12.2
30. | Amonis, NH4+ |  | <0,05 | 0.32 |  |  | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 |  |  | 0.53 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 | 0.44 | 0.78 | 0.1 | <0,05 |  | 0.08 |  | 0.07 | <0,05 | 0.35 | <0,05 | <0,05 | 0.01 | <0,007
31. | Al |  | 25 | 18 |  |  | 35 | 35 |  | 31 |  |  | 35 | 26 | 18 |  | 18 | 31 | 37 | 37 | 34 | 14 |  | 33 |  | 33 | 34 | 27 | 34 | 25
32. | As |  | <1 | <1 |  |  | <1 | <1 |  | <1 |  |  | 1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.7 |  | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
33. | Cd |  | <0,3 | <0,3 |  |  | <0,3 | <0,3 |  | <0,3 |  |  | <0,3 | <0,3 | <0,3 |  | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |  | <0,3 |  | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3
34. | Cr |  | <1 | 1.5 |  |  | <1 | <1 |  | <1 |  |  | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | 3.2 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
35. | Cu |  | 15 | 26 |  |  | 7.6 | 12 |  | 6.7 |  |  | 53 | 15 | <1 |  | 8.9 | 9.8 | 6.6 | <1 | 12 | 9.3 |  | 14 |  | 18 | 56 | <1 | 17 | 12
36. | Mn |  | 83 | 100 |  |  | 14 | 22 |  | <4 |  |  | <4 | 83 | 8.8 |  | 7.9 | 5.6 | 15 | 23 | 26 | 11 |  | <4 |  | <4 | 5 | 12 | <4 | 13
37. | Ni |  | <2 | <2 |  |  | <2 | <2 |  | <2 |  |  | <2 | <2 | <2 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |  | <2 |  | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
38. | Pb |  | <1 | <1 |  |  | <1 | <1 |  | <1 |  |  | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
39. | Sb |  | <1 | <1 |  |  | <1 | <1 |  | <1 |  |  | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
40. | Se |  | <1 | <1 |  |  | <1 | <1 |  | <1 |  |  | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
41. | Hg |  | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
42. | Fluorantenas |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
43. | Benzo(b)fluorantenas |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
44. | Benzo(k)fluorantenas |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
45. | Benzo(a)pirenas |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
46. | Benzo(g,h,i)perilenas |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
47. | Indeno(1,2,3-cd)pirenas |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
48. | Heksachlorbenzenas(HCB) |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
49. | Alfa-heksachlorcikloheksanas (HCH) |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
50. | Beta-heksachlorcikloheksanas(HCH) |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
51. | Delta-heksachlorcikloheksanas (HCH) |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
52. | Gama-heksachlorcikloheksanas (HCH) |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
53. | Heptachloras |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
54. | Aldrinas |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
55. | Izodrinas |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,05 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
56. | Cis heptachloro epoksidas (B) |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
57. | Trans heptachloro epoksidas (A) |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
58. | Dieldrinas |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
59. | Endrinas |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
60. | 4,4' - Metoksichloras |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
61. | Pesticidų suma |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
62. | Benzenas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
63. | Toluenas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
64. | Etilbenzenas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
65. | p- ir m- ksilenai |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
66. | o-ksilenas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
67. | TMB suma |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
68. | Aromatinių angl. suma |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
69. | Chloroformas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
70. | Bromdichlormetanas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
71. | Chlordibrometanas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
72. | Bromoformas |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
73. | 1,2-Dichloretanas (DCA) |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
74. | Trichloretenas (TCE) |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
75. | Tetrachloretenas (PCE) |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
76. | Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l |  | <0,9 | 1,4+0,6 |  |  | <0,9 | <0,9 |  | <0,9 |  |  | <0,9 | <0,9 | <0,9 |  | <0,8 | <0,9 | <0,9 | 1,5+0,6 | <0,9 | <0,9 |  | <0,9 |  | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,8
77. | Visuminio alfa aktyvumo koncentracija, Bq/l |  | 2,9x10-2 +5,3x10-3 | 1,7x10-2 +4,5x10-3 |  |  | 7,1x10-2 +1,8x10-2 | mažiau už 5,9x10-3 |  | 7,9x10-3 +3,3x10-3 |  |  | 2,9x10-2 +5,3x10-3 | mažiau už 5,7x10-3 | 1,1x10-2 +4,4x10-3 |  | mažiau už 5,3x10-3 | mažiau už 5,1x10-3 | mažiau už 6,3x10-3 | mažiau už 5,8x10-3 | 1,2x10-2 +4,3x10-3 | 1,1x10-2 +4,6x10-3 |  | mažiau už 6,0x10-3 |  | mažiau už 1,9x10-2 | mažiau už 6,0x10-3 | mažiau už 5,6x10-3 | 1,8x10-2 +4,3x10-3 | 2,3x10-2 +6,8x10-3
78. | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H,40K, 222Rn ir jo skilimo produktų),Bq/l |  | 6,9x10-2 +2,5x10-3 | 4,9x10-2 +1,7x10-3 |  |  | 1,5x10-1 +1,5x10-2 | 3,2x10-3 +0,1x10-3 |  | 4,5x10-2 +1,7x10-3 |  |  | 1,0x10-1 +4,2x10-3 | 2,8x10-2 +1,0x10-3 | 4,2x10-2 +1,6x10-3 |  | 6,4x10-3 +0,2x10-3 | 4,5x10-2 + 1,7x10-3 | 2,4x10-2 +0,9x10-3 | 5,5x10-2 +2,3x10-3 | 3,6x10-2 +1,3x10-3 | 4,2x10-2 + 1,5x10-3 |  | 1,2x10-2 +0,5x10-3 |  | 4,0x10-2 + 3,7x10-3 | 4,2x10-1 + 1,9x10-2 | 3,1x10-2 + 1,1x10-3 | 6,8x10-2 + 2,4x10-3 | 7,1x10-2 +2,6x10-3
79. | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 222Rn ir jo skilimo produktų),Bq/l |  | 1,9x10-1 +1,2x10-2 | 1,7x10 -1 +1,2x10-2 |  |  | 4,9x10-1 +4,7x10-2 | 1,2x10-1 + 1,2x10-2 |  | 2,3x10-1 +1,3x10-2 |  |  | 3,3x10-1 +1,5x10-2 | 1,7x10-1 +1,3x10-2 | 1,6x10-1 +1,4x10-2 |  | 1,3x10-1 +1,1x10-2 | 2,0x10-1 +1,4x10-2 | 1,9x10-1 +1,4x10-2 | 3,5x10-1 +1,6x10-2 | 2,0x10-1 +1,3x10-2 | 1,1x10-1 +1,2x10-2 |  | 1,7x10-1 +1,4x10-2 |  | 4,2x10-1 +4,5x10-2 | 5,5x10-1 +1,9x10-2 | 2,2x10-1 + 1,3x10-2 | 2,5x10-1 + 1,2x10-2 | 1,9x10-1 + 1,3x10-2

## 2022 III ketv
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė* | II-ra v-tė*
1. | Kvapas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) | 11.8 | 10.2 | 24.5 | 5.7 | 8.2 | 3.3 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 15.9 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 10.2 | 7.8 | 4.9 | 3.7 | 4.1 | 8.2 | 3.3 | 4.5 | 9 | 8.2 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | 4.5
4. | Drumstumas/Dr. v. | 0.71 | 0.05 | 3.01 | 0.87 | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.48 | 0.08 | 10.8 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 3.05 | 1.36 | 0.08 | 0.03 | 4.71 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.6 | 0.13 | 0.2 | 0.07 | 0.19 | 0.05
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) | 908 | 765 | 725 | 1268 | 742 | 2280 | 708 | 1923 | 806 | 766 | 774 | 803 | 892 | 887 | 693 | 676 | 812 | 830 | 1466 | 1236 | 749 | 485 | 828 | 782 | 2520 | 934 | 959 | 774 | 640 | 1041 | 792
6.
7. | pH (t=20°C) | 7.62 | 7.46 | 7.27 | 7.33 | 7.57 | 7.33 | 7.28 | 7.26 | 7.49 | 7.19 | 7.33 | 7.7 | 7.34 | 7.35 | 7.58 | 7.23 | 7.3 | 7.35 | 7.25 | 7.22 | 7.34 | 7.65 | 7.38 | 7.39 | 7.49 | 7.66 | 7.42 | 7.35 | 7.23 | 7.5 | 7.66
8. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
9.
10. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
11.
12. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml
13.
14. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml | 4,5x101 | 7,2x101 | 8,9x101 | 7,9x101 | 9,0x101 | 9,8x101 | 4 | 1,8x101 | 3 | 9,5x101 | 4,2x101 | 2 | 7,7x101 | 4,0x101 | 3,4x101 | 2,9x101 | 1,6x101 | 1,0x101 | 8,8x101 | 7,2x101 | 6 | 9,4x101 | 9,0x101 | 2,5x101 | <1,0 | 1,8x101 | 7,0x101 | 4 | 3,7x101 | 9,2x101 | 9
15.

## 2022 IV ketv
Geriamojo vandens programinės priežiūros rodikliai 2022 m IV ketv.
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė (UAB Marijampolės autobusų parkas) | II-ra v-tė (Vokiečių g. 5, Marijampolė)
1. | Kvapo slekstis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonio slenkstis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) | 15 | 11.8 | 24.5 | 7 | 8 | 4.9 | 5.3 | 5 | 5.3 | 3 | 3 | 4.1 | 3.3 | 17.6 | 9 | 6.1 | 4.5 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 3.7 | 3 | 9.4 | 3 | 5.3 | 8.6 | 7.3 | 5.3 | 8.6 | 7 | 6
4. | Drumstumas/Dr. v. | 1 | 0.07 | 3.01 | <0,1 | <0,1 | 0.69 | 0.06 | <0,1 | 0.26 | <0,1 | <0,1 | 0.17 | 0.15 | 0.3 | <0,1 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 1.12 | 0.29 | 1.04 | <0,1 | 0.2 | <0,1 | 0.09 | 0.1 | 0.28 | 0.23 | 0.07 | 1 | <0,1
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) | 776 | 760 | 725 | 1135 | 613 | 2270 | 706 | 1760 | 803 | 708 | 680 | 800 | 898 | 886 | 626 | 676 | 809 | 1038 | 1470 | 1235 | 750 | 430 | 824 | 700 | 2520 | 907 | 976 | 752 | 640 | 920 | 754
6.
7. | pH (t=20°C) | 7.74 | 7.45 | 7.27 | 7.43 | 7.49 | 7.29 | 7.23 | 7.31 | 7.43 | 7.8 | 7.62 | 7.43 | 7.35 | 7.34 | 7.78 | 7.23 | 7.28 | 7.43 | 7.24 | 7.32 | 7.31 | 7.8 | 7.36 | 7.84 | 7.55 | 7.42 | 7.37 | 7.26 | 7.23 | 7.7 | 7.86
8. | Permanganato indeksas | 3.04 |  |  | 1.49 | 1.49 |  |  | 1.43 |  | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 1.84 | [6 empty] | <0,5 |  | 0.51 | [5 empty] | 2 | 1.17
9. | Boras, B | 0.1 |  |  | 0.15 | 0.11 |  |  | 0.16 |  | <0,1 | 0.1 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0.16 |  | <0,1 | [5 empty] | 0.23 | 0.2
10. | Cianidas, CN- | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | [6 empty] | <0,01 |  | <0,01 | [5 empty] | <0,01 | <0,01
11. | Bendr.organinė anglis | 5.4 |  |  | 3.4 | 3.3 |  |  | 3.2 |  | 3.3 | 2.1 |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 2.2 |  | 3.1 | [5 empty] | 4.8 | 3.9
12. | Bromatai BrO3- | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
13. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
14.
15. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
16.
17. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml | [24 empty] | <1,0
18.
19. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml | 1,6x101 | 2,5x101 | 8,9x101 | 8,7x101 | 8,8x101 | 8,2x101 | aptikta | 1,5x101 | aptikta | 7,8x101 | 1,9x101 | 4 | 9,0x101 | aptikta | 5 | 2,9x101 | 3 | 8 | 4,6x101 | <1,0 | 3,9x101 | 2,7x101 | 7,0x101 | 2,9x101 | 4 | <1,0 | 9,4x101 | 9,1x101 | 3,7x101 | 7,5x101
20.
21. | Fluoridas, F- | 0.68 |  |  | 0.48 | 0.36 |  |  | 0.47 |  | 0.19 | 0.33 |  |  |  | 0.36 | [6 empty] | 0.26 |  | 0.43 | [5 empty] | 0.35 | 0.82
22. | Chloridas, Cl- | 57.6 |  |  | 239 | 13.3 |  |  | 436 |  | 21.1 | 5 |  |  |  | 23.9 | [6 empty] | 2.6 |  | 5 | [5 empty] | 122 | 42
23. | Sulfatas, SO4 | <1,0 |  |  | <1,0 | 2.1 |  |  | <1,0 |  | 43.9 | 7.2 |  |  |  | 2.6 | [6 empty] | 4.5 |  | 9.4 | [5 empty] | <1,0 | 5.8
24. | Nitritas, NO2 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 |  |  |  | <0,05 | [6 empty] | <0,05 |  | <0,05 | [5 empty] | <0,05 | <0,05
25. | Nitratas, NO3 | 3.5 |  |  | 1.06 | 1.37 |  |  | 1.59 |  | 6.99 | 2.39 |  |  |  | 4.87 | [6 empty] | 1.24 |  | 3.32 | [5 empty] | 3.05 | 1.42
26. | Natris, Na+ | 154 |  |  | 126 | 63.4 |  |  | 205 |  | 11.1 | 20.5 |  |  |  | 88.8 | [6 empty] | 9.9 |  | 21.9 | [5 empty] | 115 | 128
27. | Geležis(II),Fe2+ | 0.1 |  |  | 0.19 | 0.04 |  |  | <0,01 |  | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 0.03 | [6 empty] | 0.13 |  | <0,01 | [5 empty] | 0.03 | 0.3
28. | Geležis(III),Fe3+ | 0.01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 |  | 0.01 | <0,01 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | <0,01 | 0.03
29. | Geležis bendra,Fe | 0.11 | <9,6 | 1646.9 | 0.19 | 0.04 | 75.1 | <9,6 | <0,01 | 30.5 | 0.03 | 0.01 | 10.2 | 60.9 | 91.4 | 0.04 | 12.2 | <9,6 | 16.2 | 20.3 | 40.6 | 180.7 | 0.14 | 111.7 | 0.01 | 63 | 14.2 | 58.9 | 48.7 | 14.2 | 0.03 | 0.33
30. | Amonis, NH4+ | 0.06 | 0.01 | 0.44 | 0.42 | 0.06 | 0.01 | <0,007 | 0.18 | 0.01 | <0,05 | <0,05 | 0.01 | 0.46 |  | 0.06 | 0.01 | <0,007 | 0.01 | 0.5 | <0,007 | 0.01 | <0,05 | 0.01 | <0,05 | <0,007 | 0.01 | 0.34 | <0,007 | <0,007 | 0.06 | 0.06
31. | Al | 32 |  |  | 27 | 32 |  |  | 32 |  | 22 | 22 |  |  |  | 39 | [6 empty] | 27 |  | 20 | [5 empty] | 29 | 31
32. | As | <1 |  |  | <1 | <1 |  |  | <1 |  | <1 | <1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2.7 |  | 1.4 | [5 empty] | <1 | <1
33. | Cd | <0,3 |  |  | <0,3 | <0,3 |  |  | <0,3 |  | <0,3 | <0,3 |  |  |  | <0,3 | [6 empty] | <0,3 |  | <0,3 | [5 empty] | <0,3 | <0,3
34. | Cr | <1 |  |  | 1.6 | <1 |  |  | 2.9 |  | 2.2 | 2.2 |  |  |  | <1 | [6 empty] | <1 |  | 2.6 | [5 empty] | 1 | <1
35. | Cu | <1 |  |  | 8 | <1 |  |  | <1 |  | 8.8 | 53 |  |  |  | 6.8 | [6 empty] | 8.7 |  | 32 | [5 empty] | 3.1 | 4.3
36. | Mn | 5 |  |  | 19 | 26 |  |  | 6 |  | <4 | 5.9 |  |  |  | <4 | [6 empty] | 40 |  | <4 | [5 empty] | 4.7 | <4
37. | Ni | <2 |  |  | <2 | <2 |  |  | <2 |  | <2 | <2 |  |  |  | <2 | [6 empty] | <2 |  | <2 | [5 empty] | <2 | <2
38. | Pb | <1 |  |  | <1 | <1 |  |  | <1 |  | <1 | <1 |  |  |  | <1 | [6 empty] | <1 |  | <1 | [5 empty] | <1 | 1.2
39. | Sb | <1 |  |  | <1 | <1 |  |  | <1 |  | <1 | <1 |  |  |  | <1 | [6 empty] | <1 |  | <1 | [5 empty] | <1 | <1
40. | Se | <1 |  |  | <1 | <1 |  |  | <1 |  | <1 | <1 |  |  |  | <1 | [6 empty] | <1 |  | <1 | [5 empty] | <1 | <1,
41. | Hg | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 |  | <0,1 | <0,1 |  |  |  | <0,1 | [6 empty] | <0,1 |  | <0,1 | [5 empty] | <0,1 | <0,1
42. | Fluorantenas | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
43. | Benzo(b)fluorantenas | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 |  |  |  | <0,002 | [6 empty] | <0,002 |  | <0,002 | [5 empty] | <0,002 | <0,002
44. | Benzo(k)fluorantenas | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 |  |  |  | <0,002 | [6 empty] | <0,002 |  | <0,002 | [5 empty] | <0,002 | <0,002
45. | Benzo(a)pirenas | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 |  | <0,002 | <0,002 |  |  |  | <0,002 | [6 empty] | <0,002 |  | <0,002 | [5 empty] | <0,002 | <0,002
46. | Benzo(g,h,i)perilenas | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
47. | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
48. | Heksachlorbenzenas(HCB) | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
49. | Alfa-heksachlorcikloheksanas (HCH) | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
50. | Beta-heksachlorcikloheksanas(HCH) | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
51. | Delta-heksachlorcikloheksanas (HCH) | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
52. | Gama-heksachlorcikloheksanas (HCH) | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
53. | Heptachloras | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
54. | Aldrinas | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,05 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
55. | Izodrinas | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
56. | Cis heptachloro epoksidas (B) | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
57. | Trans heptachloro epoksidas (A) | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
58. | Dieldrinas | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
59. | Endrinas | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | [6 empty] | <0,005 |  | <0,,005 | [5 empty] | <0,005 | <0,005
60. | 4,4' - Metoksichloras | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | [6 empty] | <0,01 |  | <0,01 | [5 empty] | <0,01 | <0,01
61. | Pesticidų suma | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | [6 empty] | <0,01 |  | <0,01 | [5 empty] | <0,01 | <0,01
62. | Benzenas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
63. | Toluenas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
64. | Etilbenzenas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
65. | p- ir m- ksilenai | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
66. | o-ksilenas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
67. | TMB suma | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
68. | Aromatinių angl. suma | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
69. | Chloroformas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
70. | Bromdichlormetanas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
71. | Chlordibrometanas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
72. | Bromoformas | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
73. | 1,2-Dichloretanas (DCA) | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
74. | Trichloretenas (TCE) | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
< | Tetrachloretenas (PCE) | <0,20 |  |  | <0,20 | <0,20 |  |  | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 |  |  |  | <0,20 | [6 empty] | <0,20 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | <0,20
76. | Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l | <0,9 |  |  | 1,1+0,6 | <0,9 |  |  | <0,9 |  | 1,4+0,6 | <0,8 |  |  |  | <0,9 | [6 empty] | 1,1+0,6 |  | <0,9 | [5 empty] | 1,3+0,6 | <0,9
77. | Visuminio alfa aktyvumo koncentracija, Bq/l | mažiau už 7,7x10-3 |  |  | 2,4x10-2+5,5x10-3 | 9,8x10-3+4,6x10-3 |  |  | 1,4x10-2+4,8x10-3 |  | 1,5x10-2+4,9x10-3 | 8,7x10-3+4,1x10-3 |  |  |  | mažiau už 7,3x10-3 | [6 empty] | 6,4x10-3+4,0x10-3 |  | 1,6x10-2+5,0x10-3 | [5 empty] | mažiau už 7,2x10-3 | 1,0x10-2+4,2x10-3
78. | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H,40K, 222Rn ir jo skilimo produktų),Bq/l | 1,1x10-1+5,0x10-3 |  |  | 7,0x10-2+2,8x10-3 | 2,6x10-2+1,0x10-3 |  |  | 1,1x10-2+0,5x10-3 |  | 3,5x10-2+1,2x10-3 | 2,9x10-2+1,0x10-3 |  |  |  | 1,1x10-2+0,4x10-3 | [6 empty] | 1,5x10-2+0,6x10-3 |  | 5,1x10-2+1,8x10-3 | [5 empty] | 6,7x10-3+0,2x10-3 | 9,9x10-2+4,0x10-3
79. | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 222Rn ir jo skilimo produktų),Bq/l | 2,7x10-1+1,8x10-2 |  |  | 3,5x10-1+1,5x10-2 | 1,4x10-1+1,4x10-2 |  |  | 5,3x10-1+1,7x10-2 |  | 6,8x10-2+1,1x10-2 | 1,3x10-1+1,2x10-2 |  |  |  | 1,2x10-1+1,2x10-2 | [6 empty] | 1,7x10-1+1,4x10-2 |  | 1,5x10-1+1,3x10-2 | [5 empty] | 1,4x10-1+1,2x10-2 | 3,6x10-1+1,6x10-2