## 2023 m I ketv.
Geriamojo vandens programinės priežiūros rodikliai 2023 m. I ketv.
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė* | II-ra v-tė*
1. | Kvapas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) | 14.3 | 11.43 | 5.71 |  |  | 5.31 |  |  |  | 9.4 |  | 4.49 | 4.08 | 15.5 | 8.6 |  |  |  |  | 7.35 | 2.04 |  | 8.98 |  |  | 11.02 | 6.9 |  | 7.35 | 7.8 | 4.9
4. | Drumstumas/Dr. v. | 1.59 | 0.3 | 0.15 |  |  | 0.31 |  |  |  | 6.65 |  | 0.15 | 0.3 | 0.34 | 0.07 |  |  |  |  | 0.26 | 0.45 |  | 0.18 |  |  | 0.13 | 0.12 |  | 0.19 | 0.19 | 0.13
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) | 881 | 752 | 594 |  |  | 228 |  |  |  | 749 |  | 798 | 901 | 890 | 696 |  |  |  |  | 1232 | 743 |  | 826 |  |  | 945 | 977 |  | 638 | 1045 | 813
6. | pH (t=20°C) | 7.59 | 7.41 | 7.12 |  |  | 7.35 |  |  |  | 7.33 |  | 7.43 | 7.14 | 7.42 | 7.53 |  |  |  |  | 7.27 | 7.33 |  | 7.31 |  |  | 7.61 | 7.43 |  | 7.12 | 7.55 | 7.65
7. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  |  | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  |  |  | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 |  |  | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0
8. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  |  | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  |  |  | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 |  |  | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0
9. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  |  | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [5 empty] | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0
10. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml | aptikta | 7 | 8,6x101 |  |  | <1,0 |  |  |  | 5 |  | 3,8x101 | 9,1x101 | <1,0 | 1,5x101 |  |  |  |  | 2,0x101 | 8,4x101 |  | 5,9x101 |  |  | 7,0x101 | 5,2x101 |  | <1,0 | 8,4x101 | 7,8x101
* I-mos ir II-ros vandenviečių analičių koncentracijų vidurkiai

## 2023 m II ketv.
Geriamojo vandens programinės priežiūros rodikliai 2023 m. II ketv.
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė* | II-ra v-tė*
1. | Kvapas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) | 14.7 |  |  |  | 6.9 |  | 5.3 | <1,5 |  | <1,5 | <1,5 |  |  |  |  | 6.1 | 5.7 | 9.2 |  |  |  | 4.1 |  | 4.1 | 5.3 |  |  |  |  | 9 | 6
4. | Drumstumas/Dr. v. | 1 |  |  |  | 0.19 |  | 0.06 | 0.09 |  | 0.15 | 0.08 |  |  |  |  | 0.09 | 3.02 | 6.58 |  |  |  | 0.09 |  | 0.17 | 0.03 |  |  |  |  | <0,1 | <0,1
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) | 867 |  |  |  | 680 |  | 708 | 1940 |  | 784 | 758 |  |  |  |  | 678 | 850 | 836 |  |  |  | 597 |  | 821 | 2510 |  |  |  |  | 945 | 710
6. | pH (t=20°C) | 7.48 |  |  |  | 7.29 |  | 7.26 | 7.25 |  | 7.21 | 7.25 |  |  |  |  | 7.25 | 7.43 | 7.45 |  |  |  | 7.62 |  | 7.35 | 7.51 |  |  |  |  | 7.74 | 8.3
7. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 | 0/100ml |  |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml
8. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml | 0/100ml |  |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml
9. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml | 0/100ml |  |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml
10. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml | 72 |  |  |  | 40 |  | 71 | 59 |  | 17 | 39 |  |  |  |  | 67 | 19 | 73 |  |  |  | 96 |  | 20 | 0/100ml |  |  |  |  | 44 | 39
11. | Fluoridas, F- | [29 empty] | 0.34 | 0.79
12. | Chloridas, Cl- | [29 empty] | 127 | 30.9
13. | Sulfatas, SO4 - | [29 empty] | <1,0 | 4
14. | Nitritas, NO2 - | [29 empty] | <0,05 | <0,05
15. | Nitratas, NO3 - | [29 empty] | 2.57 | 1.02
16. | Natris, Na+ | [29 empty] | 115 | 119
17. | Geležis bendra, Fe | [29 empty] | 0.11 | 0.02
18. | Amonis, NH4 + | [29 empty] | 1.3 | 0.08
19. | Permanganato indeksas | [29 empty] | 0.28 | <0,5
20. | Boras, B | [29 empty] | <0,01 | 0.13
21. | Cianidas, CN- | [29 empty] | 3.7 | <0,01
22. | Bendra organinė anglis | [29 empty] | <0,005 | 2.8
23. | Bromatai BrO3 - | [29 empty] | <0,005 | <0,005
24. | Fluorantenas | [29 empty] | <0,005 | <0,005
25. | Benzo(b)fluorantenas | [29 empty] | <0,002 | <0,002
26. | Benzo(k)fluorantenas | [29 empty] | <0,002 | <0,002
27. | Benzo(a)pirenas | [29 empty] | <0,005 | <0,002
28. | Benzo(g,h,i)perilenas | [29 empty] | <0,005 | <0,005
29. | Indeno (1,2,3-cd)pirenas | [29 empty] | <0,01 | <0,005
30. | Heksachlorbenzenas (HCB) | [29 empty] | <0,01 | <0,01
31. | Alfa-heksachlorcikloheksanas(HCH) | [29 empty] | <0,01 | <0,01
32. | Beta-heksachlorcikloheksanas(HCH) | [29 empty] | <0,01 | <0,01
33. | Delta-heksachlorcikloheksanas(HCH) | [29 empty] | <0,01 | <0,01
34. | Gama-heksachlorcikloheksanas(HCH) | [29 empty] | <0,01 | <0,01
35. | Heptachloras | [29 empty] | <0,01 | <0,01
36. | Aldrinas | [29 empty] | <0,01 | <0,01
37. | Izodrinas | [29 empty] | <0,01 | <0,01
38. | Cis heptachloro epoksidas (B) | [29 empty] | <0,01 | <0,01
39. | Trans heptachloro epoksidas (A) | [29 empty] | <0,01 | <0,01
40. | Dieldrinas | [29 empty] | <0,01 | <0,01
41. | Endrinas | [29 empty] | <0,01 | <0,01
42. | 4,4' - Metoksichloras | [29 empty] | <0,01 | <0,01
43. | Pesticidų suma | [29 empty] | <0,01 | <0,01
44. | Chloroformas | [29 empty] | 0.35 | 0.56
45. | Bromdichlormetanas | [29 empty] | <0,20 | <0,20
46. | Chlordibrommetanas | [29 empty] | <0,20 | <0,20
47. | Bromoformas | [29 empty] | <0,20 | <0,20
48. | 1,2-Dichloretanas(DCA) | [29 empty] | <0,20 | <0,20
49. | Trichloretenas (TCE) | [29 empty] | <0,20 | <0,20
50. | Tetrachloretenas(PCE) | [29 empty] | <0,20 | <0,20
51. | Benzenas | [29 empty] | <0,20 | <0,20
52. | Toluenas | [29 empty] | <0,20 | <0,20
53. | Etilbenzenas | [29 empty] | <0,20 | <0,20
54. | p-ir m-ksilenai | [29 empty] | <0,20 | <0,20
55. | o-Ksilenas | [29 empty] | <0,20 | <0,20
56. | TMB suma | [29 empty] | <0,20 | <0,20
57. | Aromatinių angl. suma | [29 empty] | <0,20 | <0,20
58. | Al | [29 empty] | 37 | 32
59. | As |  | <1 | [18 empty] | 1.1 | [8 empty] | <1 | <1
60. | Cd | [29 empty] | <0,3 | <0,3
61. | Cr | [29 empty] | <1 | <1
62. | Cu | [29 empty] | <1 | 7.6
63. | Mn |  | <4 | [10 empty] | <4 | [16 empty] | 37 | <4
64. | Ni | [29 empty] | <2 | <2
65. | Pb | [29 empty] | <1 | <1
66. | Sb | [29 empty] | <1 | <1
67. | Se | [29 empty] | <1 | <1
68. | Hg | [29 empty] | <0,1 | <0,1

## 2023 m. III ketv.
Geriamojo vandens programinės priežiūros rodikliai 2023 m. III ketv.
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė* | II-ra v-tė*
1. | Kvapas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) | [7 empty] | 4.1 |  | 3.3 | 4.5 | [12 empty] | 3.3 | [5 empty] | 6.9 | 6.5
4. | Drumstumas/Dr. v. | [7 empty] | 0.16 |  | 0.24 | 0.19 | [12 empty] | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0.04
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) | [7 empty] | 1940 |  | 792 | 875 | [12 empty] | 796 | [5 empty] | 1059 | 847
6. | pH (t=20°C) | [7 empty] | 7.22 |  | 7.34 | 7.33 | [12 empty] | 7.36 | [5 empty] | 7.45 | 7.63
7. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 | [7 empty] | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml | [12 empty] | 0/100ml | [5 empty] | 0/100ml | 0/100ml
8. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml | [7 empty] | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml | [12 empty] | 0/100ml | [5 empty] | 0/100ml | 0/100ml
9. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml | [7 empty] | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml | [12 empty] | 0/100ml | [5 empty] | 0/100ml | 0/100ml
10.
11. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml | [7 empty] | 24 |  | 3 | 2 | [12 empty] | 0/100ml | [5 empty] | 0/100ml | 3
12.

## 2023 m IV ketv.
Geriamojo vandens programinės priežiūros rodikliai 2023 m. IV ketv.
Eil. Nr. | Analitės | Vandenvietės pavadinimas
|  | Balsupių | Barštinės | Buktos | Daugirdų | Daukšių | Gavaltuvos | Gyviškių | Gudelių | Gustabūdžio | Igliaukos | Igliškėlių | Katiliškių | Kūlokų | Liudvinavo | Meškučių | Naujienos | Padovinio | Patašinės | Riečių | Sasnavos | Smilgių | Svetlicos | Šunskų | Šventragio | Tautkaičių | Tursučių | Užgirių | Vaitiškių | Želsvos | I-ma v-tė* | II-ra v-tė*
1. | Kvapas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
2. | Skonis | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas | priimtinas
3. | Spalva/mg/l Pt (t= 20°C) |  |  | 6 | 6.1 | 9.4 |  | 6.1 |  | 4.9 |  |  |  |  | 14.3 | 10.2 | 5.7 | 5.3 |  | 9.4 | 6.9 |  |  | 7.8 |  | 3.7 |  | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 8.6 | 5.3
4. | Drumstumas/Dr. v. |  |  | <0,1 | 0.15 | 0.05 |  | 0.08 |  | 2.81 |  |  |  |  | 0.31 | 1.85 | 0.04 | 0.16 |  | 0.55 | 0.02 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.12
5. | Savitasis elektros laidis/ µS/cm (t=20°C) |  |  | 545 | 1275 | 699 |  | 710 |  | 795 |  |  |  |  | 892 | 789 | 685 | 816 |  | 1698 | 1251 |  |  | 840 |  | 2540 |  | 990 | 769 | 604 | 1122 | 857
6. | pH (t=20°C) |  |  | 7.6 | 7.24 | 7.31 |  | 7.29 |  | 7.49 |  |  |  |  | 7.41 | 7.5 | 7.15 | 7.33 |  | 7.14 | 7.31 |  |  | 7.27 |  | 7.45 |  | 7.35 | 7.29 | 7.22 | 7.4 | 7.8
7. | Žarnyno lazdelė (e coli)/KSV/100 |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml |  | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml
8. | Koliforminės bakterijos/KSV/100 ml |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml |  | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml
9. | Žarniniai enterokokai/KSV/100 ml |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml |  | 0/100ml |  |  |  |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml |  |  | 0/100ml |  | 0/100ml |  | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml | 0/100ml
10. | Kolonijas sudarantys vienetai (22°C) KSV/1ml |  |  | 1 | 7 | 0/100ml |  | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 19 | 27 | 74 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 69 |  | 14 |  | 46 | 2 | 1 | 64 | 0/100ml
11. | Fluoridas, F- |  |  | 0.31 | [10 empty] | 0.28
12. | Chloridas, Cl- |  |  | 5.4 | [10 empty] | 78.7
13. | Sulfatas, SO4 - |  |  | 1.2 | [10 empty] | <1,0
14. | Nitritas, NO2 - |  |  | <0,05 | [10 empty] | <0,05
15. | Nitratas, NO3 - |  |  | 1.37 | [10 empty] | 2.66
16. | Natris, Na+ |  |  | 11.6 | [10 empty] | 118
17. | Geležis bendra, Fe |  |  | <0,05 | [10 empty] | 0.19
18. | Amonis, NH4 + |  |  | <0,05 | [10 empty] | <0,05
19. | Permanganato indeksas |  |  | 1.3 | [10 empty] | 3.17
20. | Boras, B |  |  | <0,1 | [10 empty] | 0.19
21. | Cianidas, CN- |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
22. | Bendra organinė anglis |  |  | 2.2 | [10 empty] | 4.8
23. | Bromatai BrO3 - |  |  | <0,005 | [10 empty] | <0,005
24. | Fluorantenas |  |  | <0,005 | [10 empty] | <0,005
25. | Benzo(b)fluorantenas |  |  | <0,002 | [10 empty] | <0,002
26. | Benzo(k)fluorantenas |  |  | <0,002 | [10 empty] | <0,002
27. | Benzo(a)pirenas |  |  | <0,002 | [10 empty] | <0,002
28. | Benzo(g,h,i)perilenas |  |  | <0,005 | [10 empty] | <0,005
29. | Indeno (1,2,3-cd)pirenas |  |  | <0,005 | [10 empty] | <0,005
30. | Heksachlorbenzenas (HCB) |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
31. | Alfa-heksachlorcikloheksanas(HCH) |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
32. | Beta-heksachlorcikloheksanas(HCH) |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
33. | Delta-heksachlorcikloheksanas(HCH) |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
34. | Gama-heksachlorcikloheksanas(HCH) |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
35. | Heptachloras |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
36. | Aldrinas |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
37. | Izodrinas |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
38. | Cis heptachloro epoksidas (B) |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
39. | Trans heptachloro epoksidas (A) |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
40. | Dieldrinas |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
41. | Endrinas |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
42. | 4,4' - Metoksichloras |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
43. | Pesticidų suma |  |  | <0,01 | [10 empty] | <0,01
44. | Chloroformas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
45. | Bromdichlormetanas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
46. | Chlordibrommetanas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
47. | Bromoformas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
48. | 1,2-Dichloretanas(DCA) |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
49. | Trichloretenas (TCE) |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
50. | Tetrachloretenas(PCE) |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
51. | Benzenas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
52. | Toluenas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
53. | Etilbenzenas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
54. | p-ir m-ksilenai |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
55. | o-Ksilenas |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
56. | TMB suma |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
57. | Aromatinių angl. suma |  |  | <0,20 | [10 empty] | <0,20
58. | Al |  |  | 67 | [10 empty] | 81
59. | As |  | <1 | <1 | [10 empty] | <1 | [6 empty] | 1.1
60. | Cd |  |  | <0,3 | [10 empty] | <0,3
61. | Cr |  |  | <1 | [10 empty] | <1
62. | Cu |  |  | 48 | [10 empty] | 19
63. | Mn |  | <4 | 15 | [9 empty] | <4 | <4
64. | Ni |  |  | 2.3 | [10 empty] | <2
65. | Pb |  |  | <1 | [10 empty] | <1
66. | Sb |  |  | <1 | [10 empty] | <1
67. | Se |  |  | <1 | [10 empty] | <1
68. | Hg |  |  | <0,1 | [10 empty] | <0,1