Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ | 151104226 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Vasaros g. | 7 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 63500007 |  | info@suduvosvandenys.lt |

2.1. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės miesto nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Gėlyno g. | 38 |  |  |

2.2.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balsupių nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Balsupiai | Sodžiaus g. | 15 |  |  |

2.3.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igliaukos nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Igliauka | Palių g. | 4 |  |  |

2.4.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liudvinavo nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Liudvinavas | V.Kudirkos g. | 5 |  |  |

2.5.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meškučių nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Meškučiai | Parko g. | 32 |  |  |

2.6.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padovinio nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Padovinys |  |  |  |  |

2.7.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasnavos nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Sasnava | Bitikų k., Suvalkijos g. | 47 |  |  |

2.8.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smilgių nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Smilgiai |  |  |  |  |

2.9.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šunskų nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Šunskai | Užbalių g. | 16 |  |  |

2.10.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valavičių nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Valavičiai | Sūduvos g. | 77 |  |  |

2.11.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Želsvos nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Želsva | Pievų tako g. | 6 |  |  |

2.12.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kūlokų nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Kūlokai |  |  |  |  |

2.13.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katiliškių nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Katiliškiai | Katiliškių k. |  |  |  |

2.14.  Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buktos nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Bukta | Buktos k. |  |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37062082080 |  | irena.jaskeviciene@suduvosvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2020 metai  IV ketvirtis

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Balsupių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-24 | 15:00 | Prieš val.įr. |  | 92 |  |  | 1216 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 238 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB “Sūduvos vandenys“ | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,98 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 247 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 85 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,012 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,150 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 114 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 5,28 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 12,4 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-24 | 15:00 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 1216 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 11,4 | LAND 46-2007 |  |  | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,91 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 8,4 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 18 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,59 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 16 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 41 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,86 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 2,71 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Buktos biologiniai tvenkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-11 | 10:10 | Prieš val. įr. |  | 75 |  |  | 1991 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 441 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,13 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 854 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1276 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 161 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,009 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,11 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 164 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 5,18 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 16,7 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-11 | 10:15 | Po val.įr. |  | 75 |  |  | 1991 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 22 | LAND 46-2007 |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,91 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 15,2 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 82 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 2,0 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,17 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,58 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 6,9 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 2,36 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,18 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-15 | 15:01 | Prieš val. įr. |  | 17 |  |  | 493 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 197 | LAND 46-2007 |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,63 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 255 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 575 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 89 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,008 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,126 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 102 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,39 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 8,68 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-15 | 15:10 | Po val. įr. |  | 17 |  |  | 493 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 7,0 | LAND 46-2007 |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,71 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 5,5 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 74 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 2,3 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,24 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 3,0 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 5,70 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,56 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 5,57 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Igliaukos NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-17 | 8:00 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 4231 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 618 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,77 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 438 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 983 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 53 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,003 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,126 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 72 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,32 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 8,45 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-17 | 8:05 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 4231 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 8,5 | LAND 46-2007 |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,17 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 12,6 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 67 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 4,0 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,042 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,56 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 5,6 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,26 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,35 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Liudvinavo NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-17 | 9:00 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 11073 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 50 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,03 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 27 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | - | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,73 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,006 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,060 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 7,9 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,39 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 1,65 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-17 | 9:05 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 11073 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 28 | LAND 46-2007 |  |  | 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 7,9 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 104 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,11 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,004 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 14 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 18 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,88 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 4,72 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) |  | LAND 58-2003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Meškučių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-24 | 14:30 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 1623 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 316 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,77 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 322 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 481 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 64 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,050 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,132 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 112 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 4,03 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 10,2 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-24 | 14:35 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 1623 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 7,9 | LAND 46-2007 |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,04 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 20,5 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 95 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 21 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,55 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 28 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 55 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,60 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 1,91 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Padovinio biologiniai tvenkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-01 | 13:10 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 2277 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 214 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,65 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 152 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 920 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 37 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,031 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,066 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 51 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 2,64 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 6,19 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-01 | 13:20 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 2277 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 34 | LAND 46-2007 |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,80 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 17 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 82 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 6,8 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,046 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,347 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 9,3 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 4,04 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 5,86 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sasnavos NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-21 | 8:40 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 5575 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 154 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,51 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 198 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 213 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 56 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,013 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,042 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 58 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,03 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 6,17 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-21 | 8:50 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 5575 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 11,4 | LAND 46-2007 |  |  | 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,82 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 7,2 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 46 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,49 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,11 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 21 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 25 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,88 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 2,02 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Smilgių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-13 | 10:00 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 998 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 119 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,31 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 166 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | - | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 21 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,004 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,251 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 190 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,00 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 6,33 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-13 | 10:05 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 998 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 10,5 | LAND 46-2007 |  |  | 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,50 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 29 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 71 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 6,2 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,092 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,359 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 7,2 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 2,50 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 8,40 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valavičių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-14 | 12:00 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 3649 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 136 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,85 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 194 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 352 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 39 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,12 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,419 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 63 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,53 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 5,66 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-14 | 12:05 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 3649 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 29 | LAND 46-2007 |  |  | 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,95 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 16 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 46 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 2,9 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,036 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 32 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 35 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,63 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 4,02 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Želsvos NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-14 | 13:00 | Prieš val. įr. |  | 92 |  |  | 4695 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 338 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,80 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 327 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 464 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 54 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,009 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 77 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 2,58 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 8,20 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-14 | 13:10 | Po val. įr. |  | 92 |  |  | 4695 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 41 | LAND 46-2007 |  |  | 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,84 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 19 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 102 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 31 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,11 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,742 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 35 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,39 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 1,00 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Šunskų NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-26 | 9:15 | Prieš val. įr. |  | 75 |  |  | 1977 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 275 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,04 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 441 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 673 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 115 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,014 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,066 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 164 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 8,49 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 17,4 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-26 | 9:25 | Po val. įr. |  | 75 |  |  | 1977 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 36 | LAND 46-2007 |  |  | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,44 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 5,3 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 56 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 15 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,33 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 9,57 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 26,2 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,568 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,61 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-15 | 14:10 | Prieš val. įr. |  | 17 |  |  | 510 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 429 | LAND 46-2007 |  |  | 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,41 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 376 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 724 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 144 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,006 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,310 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 167 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 7,53 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 16,5 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-15 | 14:18 | Po val. įr. |  | 17 |  |  | 510 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 31,2 | LAND 46-2007 |  |  | 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,80 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,4 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 83 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 7,6 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,049 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 21 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 29 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,40 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,50 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Marijampolės NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-05/06 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 12 |  |  | 117768 |  | 15 | 1004 | SM (mg/l) | 313 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,34 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 539 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 723 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 46 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,62 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,054 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 76 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,77 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 9,46 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 219 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas (mg/l) | 0,12 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Bendras chromas (mg/l) | 0,010 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005 | Chromas(VI) (mg/l) | 0,006 | LST EN ISO 18412:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis (mg/l) | 0,033 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-05/06 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 12 |  |  | 117768 |  | 16 | 1004 | SM (mg/l) | 16 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,22 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 2,6 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 57 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 2,6 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,025 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 4,22 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 7,3 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,067 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,27 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 213 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas (mg/l) | 0,042 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Bendras chromas (mg/l) | 0,008 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005 | Chromas(VI) (mg/l) | 0,0015 | LST EN ISO 18412:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis (mg/l) | 0 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-12/13 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 6 |  |  | 58884 |  | 15 | 1004 | SM (mg/l) | 373 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,33 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 669 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1714 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 37 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,14 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,102 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 69 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 4,44 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 11,6 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 172 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-12/13 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 6 |  |  | 58884 |  | 16 | 1004 | SM (mg/l) | 8,4 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,99 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,8 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 62 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,23 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,070 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 6,41 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 10,2 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,79 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 1,1 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 199 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-13/14 | 9:00- 9:00 | Po val. įr. |  |  |  |  |  |  | 13,8 | 1004 | SM (mg/l) | 3,0 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | P-109-137/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,33 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 2,4 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 22,8 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,15 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,059 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 3,1 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 4,9 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,68 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,79 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 134 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 23 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-19/20 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 7 |  |  | 68698 |  | 14 | 1004 | SM (mg/l) | 292 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,32 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 323 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1539 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 50 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | - | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,239 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 68 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | - | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 11,2 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 189 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 50 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-19/20 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 7 |  |  | 68698 |  | 15 | 1004 | SM (mg/l) | 14 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,98 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 2,3 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 57 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,07 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | - | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 10,02 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 13,4 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | - | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,31 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 181 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 42 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-26/27 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 6 |  |  | 58884 |  | 16 | 1004 | SM (mg/l) | 517 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 6,88 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 785 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1154 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 36 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,012 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,173 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 74 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,00 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 8,04 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 197 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-10-26/27 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 6 |  |  | 58884 |  | 16 | 1004 | SM (mg/l) | 14 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,45 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 6,7 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 56 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 1,0 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,14 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,160 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 6,7 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,20 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,51 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 172 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-03/04 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 9 |  |  | 99072 |  | 12 | 1004 | SM (mg/l) | 633 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,13 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 865 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1268 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 97 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,12 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,048 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 103 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 5,00 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 12,3 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 166 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 30 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4016 | Varis (mg/l) | <0,02 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas (mg/l) | 0,58 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Bendras chromas (mg/l) | 0,017 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005 | Chromas(VI) (mg/l) | 0,006 | LST EN ISO 18412:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis (mg/l) | 0,040 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-03/04 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 9 |  |  | 99072 |  | 13 | 1004 | SM (mg/l) | 22 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,17 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 5,9 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 65 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 6,14 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,77 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,16 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 8,1 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,11 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,35 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 149 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 26 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4016 | Varis (mg/l) | <0,02 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas (mg/l) | 0,035 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Bendras chromas (mg/l) | 0,005 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005 | Chromas(VI) (mg/l) | 0 | LST EN ISO 18412:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis (mg/l) | 0 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-10/11 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 6 |  |  | 66048 |  | 9 | 1004 | SM (mg/l) | 433 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,12 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 690 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1642 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 44 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,13 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,284 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 84 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,18 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 9,82 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 178 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-10/11 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 6 |  |  | 66048 |  | 11 | 1004 | SM (mg/l) | 15,1 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,95 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 11,5 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 100 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 7,2 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,23 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,15 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 13,2 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,091 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,52 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 189 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-16/17 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 7 |  |  | 77056 |  | 10 | 1004 | SM (mg/l) | 658 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,38 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 798 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1951 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 40 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,013 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,07 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 80 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 2,71 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 12,8 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 216 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-16/17 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 7 |  |  | 77056 |  | 11 | 1004 | SM (mg/l) | 16 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,22 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 12 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 86 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 2,1 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,18 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,634 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 6,7 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,076 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,41 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 179 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-17/18 | 14:00- 14:00 | Po val. įr. |  |  |  |  |  |  | 14 | 1004 | SM (mg/l) | - | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | P-109-150/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,24 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 2,8 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 31,7 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 4,2 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,083 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,19 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 4,7 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,033 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,17 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 22 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 109 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-23/24 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 7 |  |  | 77056 |  | 12 | 1004 | SM (mg/l) | 262 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 6,91 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 663 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 983 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 39 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,008 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,084 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 59 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,63 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 949 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 160 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-23/24 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 7 |  |  | 77056 |  | 13 | 1004 | SM (mg/l) | 26 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,29 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 7,2 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 67 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 3,5 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,063 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,538 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 7,4 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,085 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,38 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 177 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-30-12-01 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 1 |  |  | 11008 |  | 9 | 1004 | SM (mg/l) | 552 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,07 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 780 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1321 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 47 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,012 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 2,757 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 92 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 3,89 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 9,40 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 215 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas (mg/l) | 0,47 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Bendras chromas (mg/l) | 0,032 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005 | Chromas(VI) (mg/l) | 0,011 | LST EN ISO 18412:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis (mg/l) | 0,049 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-11-30-12-01 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 1 |  |  | 11008 |  | 10 | 1004 | SM (mg/l) | 21 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,06 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 9,1 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 85 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,37 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,15 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 3,696 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 8,2 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,099 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,50 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 177 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas (mg/l) | 0,052 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Bendras chromas (mg/l) | 0,005 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005 | Chromas(VI) (mg/l) | 0,0015 | LST EN ISO 18412:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis (mg/l) | 0,005 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-07/08 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 13 |  |  | 137670 |  | 10 | 1004 | SM (mg/l) | 583 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 6,91 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 1088 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1560 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 105 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,28 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,102 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 106 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 4,29 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 9,18 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 195 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-07/08 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 13 |  |  | 137670 |  | 11 | 1004 | SM (mg/l) | 26 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,27 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 7,3 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 84 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 1,6 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,089 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,323 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 4,9 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,16 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,45 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 179 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-14/15 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 7 |  |  | 74130 |  | 10 | 1004 | SM (mg/l) | 559 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,42 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 632 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1423 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 54 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,097 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,628 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 89 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 4,56 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 12,5 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 217 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 72 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-14/15 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 7 |  |  | 74130 |  | 11 | 1004 | SM (mg/l) | 24 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,14 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 9,5 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 88 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 3,1 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,065 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,567 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 10,1 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,14 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,44 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 199 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai (mg/l) | 33 | UM1-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-21/22 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 7 |  |  | 74130 |  | 8 | 1004 | SM (mg/l) | 432 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,07 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 1245 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1995 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 49 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,011 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,694 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 84 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 4,33 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 9,79 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 186 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-21/22 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 7 |  |  | 74130 |  | 7 | 1004 | SM (mg/l) | 28 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,09 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 12,8 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 84 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 5,2 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,11 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,651 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 10,3 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,16 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,37 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 183 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-28/29 | 8:00- 8:00 | Prieš val. įr. |  | 4 |  |  | 42360 |  | 9 | 1004 | SM (mg/l) | 211 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,24 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 673 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 1870 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 59 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,68 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,556 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 88 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 2,10 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 6,67 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 158 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-12-28/29 | 8:00- 8:00 | Po val. įr. |  | 4 |  |  | 42360 |  | 10 | 1004 | SM (mg/l) | 11,2 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,98 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,9 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 110 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 14,6 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,15 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,538 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 21 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,026 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,23 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai (mg/l) | 158 | LST ISO 9297:1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lietaus nuotekų išleistuvai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 1 |  | 366 |  |  | 400000 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 29 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,47 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 8,7 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,21 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 2 |  | 366 |  |  | 35200 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 60 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,56 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 2,5 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,32 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 3 |  | 366 |  |  | 335000 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 29 | LAND 46-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,82 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 6,2 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,23 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 4 |  | 366 |  |  | 82200 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 31 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,89 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 7,7 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,2 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 5 |  | 366 |  |  | 111000 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 26 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,06 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 14,9 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,47 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 6 |  | 366 |  |  | 31000 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 29 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,95 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,3 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,12 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 7 |  | 366 |  |  | 82000 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 53 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,54 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,7 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,25 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 8 |  | 366 |  |  | 90000 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 39 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,16 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,6 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,42 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 9 |  | 366 |  |  | 46000 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 65 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,00 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 8,0 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,32 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 10 |  | 366 |  |  | 98400 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 48 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,71 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,8 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,21 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 11 |  | 366 |  |  | 52400 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 26 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,35 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 5,6 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,2 | LAND 61-2003 |  |  |  |
| 2020 m. vidutinis metinis |  | Lietaus išleistuvas Nr. 12 |  | 366 |  |  | 4400 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 23 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,49 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,3 | LST EN 1899-2:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Nafta (mg/l) | 0,18 | LAND 61-2003 |  |  |  |

Pastabos:

1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.

2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų  pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

# Parengė Irena Jaškevičienė, 8620 82080_______

(Vardas, pavardė, tel. Nr.)

Direktorius______________________________	____________	Žydrūnas Čekauskas			_____		___________________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo 				 (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)		                                                                               (Data)

įgalioto asmens pareigos)